报  价  单
	报价单位名称
	

	营业执照代码编号
	

	法人代表
	

	单位地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	投标总价
	                    


                                                          投标单位（盖章）

                                                          年      月       日

	品牌
	单位
	规格/型号
	数量
	单价（元）

	飞利浦节能灯
	盏
	3U11W
	180
	

	飞利浦节能灯
	盏
	3U14W
	120
	

	飞利浦灯杯
	盏
	LED12V（3000K）
	100
	

	飞利浦变压器
	个
	LED12V
	50
	

	飞利浦金卤灯
	条
	70W
	100
	

	飞利浦金卤灯
	盏
	 70W（双头）
	50
	

	三雄极光LED筒灯
	盏
	 4寸（4000K）
	120
	

	三雄极光LED筒灯
	盏
	 5寸（4000K）
	90
	

	三雄极光灯管
	条
	T528（4000K）
	200
	

	三雄极光镇流器
	个
	T528W
	20
	

	三雄极光灯架
	个
	T528W
	30
	

	三雄极光灯管
	条
	T514W（4000k）
	150
	

	三雄极光镇流器
	个
	T514W
	20
	

	明派吸顶灯光源模组
	个
	12W
	90
	

	太阳牌
	捆
	RVV3x2.5铜线
	3
	

	太阳牌
	捆
	RVV3x1.5铜线
	2
	

	太阳牌
	捆
	BVV3x2.5铜线
	3
	


福州规划馆灯具及相关耗材采购清单
投标单位（盖章）

                                                          年      月       日

